Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

1. **Территории, прилегающей к зданию (участка)**

 **МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

 **455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | №1,2 | №1,2,3 | Асфальтное покрытие имеет неровности и выбоины. | (К,О,С,Г,У) | Асфальтное покрытие привести в соответствиис СП 59.13330-2020. | Капитальный ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | № 3,4,5,6 | № 4,5,6, 7,8 | Асфальтное покрытие имеет неровности и выбоины.Бортовой камень завышен. | (К,О,С,Г,У) | Асфальтное покрытие привести в соответствиис СП 59.13330-2020.Понижение бортового камня на уровень 2-4см. | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Пандус (наружный) | нет | - | №9 | Отсутствует пандус на детскую площадку. | (К,О) | Установить пандус в соответствии с СП 59.13330-2020 на детскую площадку. | Текущийремонт |
| 1.4 | Автостоянка и парковка | есть | № 6 | №8  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 1,2,3,4,5,6 | № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Асфальтное покрытие имеет неровности и выбоины.Бортовой камень завышен.Отсутствует пандус на детскую площадку. | (К,О,С,Г,У) | Асфальтное покрытие привести в соответствиис СП 59.13330-2020.Понижение бортового камня на уровень 2-4см.Установить пандус в соответствии с СП 59.13330-2020 на детскую площадку.. | Капитальный, Текущийремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию(участка) | ДЧ-И | № 1,2,3,4,5,6 | № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | НуждаетсяКапитальный, Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: ДЧ-И**

**В учреждении находятся дети от 3 до 18 лет. Выполняется помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги (на дому дистанционно, в др. ОСИ).**

Приложение 2

 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

1. **Входа (входов) в здание**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Пандус (наружный) | есть | - | № 10 | - | - | - | - |
| 2.2 | Входная площадка (перед дверью) | есть | № 7 | № 10 | - | - | - | - |
| 2.3 | Дверь (входная) | есть | № 7 | № 10 | - | - | - | - |
| 2.4 | Тамбур | есть | № 8 | № 11 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 7,8 | №10,11 | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход (входа) в здание | ДП-В | № 7, 8 | № 10,11 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДП-В**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

 **3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

 **455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (медицинский блок) | есть | №10 | № 12 | - | - | - | - |
| 3.2 | Пандус телескопический (внутри здания) | есть |  | № 13 | - | - | - | - |
| 3.3 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | -- | - | - | - | - |
| 3.4 | Дверь | есть | № 7,11, 23, 28  | № 11,14, 18, 19 | - | - | - | - |
| 3.5 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | № 8, 10, 16, 17, 21, 28 | № 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 28 | № 11, 12,13, 14,15, 16,17, 18,19 | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В | № 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 28 | № 11,12, 13, 14,15, 16,17, 18, 19 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДП-В**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Зона ожидания | есть | № 9 | № 20  | - | - | - | - |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания:-кабинет директора-кабинет психолога -кабинет социального педагога -кабинет специалиста по социальной работе | есть | № 18, 24, 25 | № 21, 22, 23 | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживанияМузыкальный зал СтоловаяУчебный классХолл | есть | № 19, 20, 26, 27 | № 24, 25, 26, 27  | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания |  | -- | -- | -- | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 9, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27 | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого назначения объекта | ДП-В | № 9, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: ДП-В.**

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | - | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого назначения здания | - | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимдля инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения (игровая зона, спальня) - проживание на 1-м этаже в медицинском блоке. | есть | № 13,1415 | № 28, 29, 30 | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания**Жилые помещения** | ДП-В | №13, 14, 15 | № 28, 29, 30 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: ДП-В.**

**В учреждении находятся дети от 3 до 18 лет. Выполняется помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги (на дому дистанционно, в др. ОСИ).**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Санитарно-гигиеническое помещение (душевая, туалетная комнаты) | есть | № 12 | № 31, 32, 33 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 12 | № 31, 32, 33 | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | № 12 | № 31, 32, 33 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДП-В**

**В учреждении находятся дети от 3 до 18 лет. Выполняется помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги (на дому дистанционно, в др. ОСИ).**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | № 34,35, 36,37, 38,39, 41-54 | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | есть | № 22 | №38, 39,40, 41, 42, 53 | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | № 34,35, 39,42, 48-52 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 22 | № 34-54 | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | **ДП-В** | № 22 | № 34-54 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДП-В.**

**В учреждении находятся дети от 3 до 18 лет. Выполняется помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги ( на дому дистанционно, в др. ОСИ).**

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 7.1 | Визуальные средства | есть |  | № 55, 68, 76 | На остановочных комплексах отсутствуют название остановки, номера маршрутов общественного транспорта, расписание движения.  | (К,О,С,Г,У) | Привести в соответствие  | Текущий ремонт |
| 7.2 | Акустические средства | нет |  | № 56,57,59, 69,70 | Отсутствует звуковая сигнализация на светофоре | (С) | Установить светофоры со звуковой сигнализацией | Текущий ремонт |
| 7.3 | Тактильные средства | нет |  | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Территория  | есть |  | № 55-82 | Асфальтовое покрытие разбито, ямы, неровности, перепады высот.На пешеходных переходах нечеткие контрастные, визуальные полосы. | (К,О,С,Г,У) | Асфальтовое покрытие привести согласно СП 59.13330-2020Нанести контрастные, визуальные полосы на пешеходных переходах СП 59.13330-2020.  | Капитальный ремонт |
|  | Остановочный комплекс | есть |  | № 55, 67, 76 | На автобусных остановках завышен бордюр.На трамвайных остановке отсутствуют сидячие места для ожидания.На остановочных комплексах отсутствуют название остановки, номера маршрутов общественного транспорта, расписание движения.  | (К,О,С,Г,У) | Остановочные комплексы привести в соответствии со СП 59.13330-2020 | Капитальный ремонтТекущий ремонт  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  | № 55-82 | Отсутствует звуковая сигнализация на светофоре.Асфальтовое покрытие разбито, ямы, неровности, перепады высот.На пешеходных переходах нечеткие контрастные, визуальные полосы.На автобусных остановках завышен бордюр.На трамвайных остановке отсутствуют сидячие места для ожидания. | (К,О,С) | Установить светофоры со звуковой сигнализацией.Асфальтовое покрытие привести согласно СП 59.13330-2020Нанести контрастные, визуальные полосы на пешеходных переходах СП 59.13330-2020.Остановочные комплексы привести в соответствии со СП 59.13330-2020 | Капитальный ремонт Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 7.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И | - | № 55-82 | НуждаетсяКапитальный ремонт Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: ДЧ-И**