Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

1. **Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | №1,2 | №1,  2,3 | Асфальтное покрытие имеет неровности и выбоины. | (К,О,С,Г,У) | Асфальтное покрытие привести в соответствии  с СП 59.13330-2020. | Капитальный ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | № 3,4,5,6 | № 4,5,6, 7,8 | Асфальтное покрытие имеет неровности и выбоины.  Бортовой камень завышен. | (К,О,С,Г,У) | Асфальтное покрытие привести в соответствии  с СП 59.13330-2020.  Понижение бортового камня на уровень 2-4см. | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Пандус (наружный) | нет | - | №9 | Отсутствует пандус на детскую площадку. | (К,О) | Установить пандус в соответствии с СП 59.13330-2020 на детскую площадку. | Текущийремонт |
| 1.4 | Автостоянка и парковка | есть | № 6 | №8 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 1,2,3,4,5,6 | № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Асфальтное покрытие имеет неровности и выбоины.  Бортовой камень завышен.  Отсутствует пандус на детскую площадку. | (К,О,С,Г,У) | Асфальтное покрытие привести в соответствии  с СП 59.13330-2020.  Понижение бортового камня на уровень 2-4см.  Установить пандус в соответствии с СП 59.13330-2020 на детскую площадку.  . | Капитальный, Текущий  ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию  (участка) | ДЧ-И | № 1,2,3,4,5,6 | № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Нуждается  Капитальный, Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: ДЧ-И**

**В учреждении находятся дети от 3 до 18 лет. Выполняется помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги (на дому дистанционно, в др. ОСИ).**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

1. **Входа (входов) в здание**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо  для  инвалида (категория) | Содержание | | Виды работ |
| 2.1 | Пандус (наружный) | есть | - | № 10 | - | - | - | | - |
| 2.2 | Входная площадка (перед дверью) | есть | № 7 | № 10 | - | - | - | | - |
| 2.3 | Дверь (входная) | есть | № 7 | № 10 | - | - | - | | - |
| 2.4 | Тамбур | есть | № 8 | № 11 | - | - | - | | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 7,8 | №  10,11 | - | - | - | | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход (входа) в здание | ДП-В | № 7, 8 | № 10,11 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДП-В**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ | |
| 3.1 | Коридор (медицинский блок) | есть | №10 | № 12 | - | - | - | - | |
| 3.2 | Пандус телескопический (внутри здания) | есть |  | № 13 | - | - | - | | - |
| 3.3 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | -- | - | - | - | - | |
| 3.4 | Дверь | есть | № 7,  11, 23, 28 | № 11,14, 18, 19 | - | - | - | - | |
| 3.5 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | № 8, 10, 16, 17, 21, 28 | № 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 | - | - | - | - | |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 28 | № 11, 12,  13, 14,  15, 16,  17, 18,  19 | - | - | - | - | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В | № 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 28 | № 11,12, 13, 14,15, 16,  17, 18, 19 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДП-В**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Зона ожидания | есть | № 9 | № 20 | - | - | - | - |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания:  -кабинет директора  -кабинет психолога  -кабинет социального педагога  -кабинет специалиста по социальной работе | есть | № 18, 24, 25 | № 21, 22, 23 | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания  Музыкальный зал  Столовая  Учебный класс  Холл | есть | № 19, 20, 26, 27 | № 24, 25, 26, 27 | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания |  | -- | -- | -- | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 9, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27 | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого назначения объекта | ДП-В | № 9, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: ДП-В.**

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | - | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого назначения здания | - | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значим  для  инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения (игровая зона, спальня) - проживание  на 1-м этаже в медицинском блоке. | есть | № 13,1415 | № 28, 29, 30 | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания  **Жилые помещения** | ДП-В | №13, 14, 15 | № 28, 29, 30 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: ДП-В.**

**В учреждении находятся дети от 3 до 18 лет. Выполняется помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги (на дому дистанционно, в др. ОСИ).**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (катего-рия) | Содержание | | Виды работ |
| 5.1 | Санитарно-гигиеническое помещение (душевая, туалетная комнаты) | есть | № 12 | № 31, 32, 33 | - | - | - | | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 12 | № 31, 32, 33 | - | - | - | | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | № 12 | № 31, 32, 33 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДП-В**

**В учреждении находятся дети от 3 до 18 лет. Выполняется помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги (на дому дистанционно, в др. ОСИ).**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | № 34,35, 36,37, 38,39, 41-54 | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | есть | № 22 | №38, 39,40, 41, 42, 53 | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | № 34,35, 39,42, 48-52 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | № 22 | № 34-54 | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | **ДП-В** | № 22 | № 34-54 | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДП-В.**

**В учреждении находятся дети от 3 до 18 лет. Выполняется помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги ( на дому дистанционно, в др. ОСИ).**

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «\_26\_\_» января\_ 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)**

**МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»**

**455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140 корпус 2**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | | **Работы по адаптации объектов** | | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | | Виды работ |
| 7.1 | Визуальные средства | есть |  | № 55, 68, 76 | На остановочных комплексах отсутствуют название остановки, номера маршрутов общественного транспорта, расписание движения. | (К,О,С,Г,У) | Привести в соответствие | | Текущий ремонт |
| 7.2 | Акустические средства | нет |  | № 56,57,59, 69,70 | Отсутствует звуковая сигнализация на светофоре | (С) | Установить светофоры со звуковой сигнализацией | | Текущий ремонт |
| 7.3 | Тактильные средства | нет |  | - | - | - | - | | - |
| 7.3 | Территория | есть |  | № 55-82 | Асфальтовое покрытие разбито, ямы, неровности, перепады высот.  На пешеходных переходах нечеткие контрастные, визуальные полосы. | (К,О,С,Г,У) | Асфальтовое покрытие привести согласно СП 59.13330-2020  Нанести контрастные, визуальные полосы на пешеходных переходах СП 59.13330-2020. | | Капитальный ремонт |
|  | Остановочный комплекс | есть |  | № 55, 67, 76 | На автобусных остановках завышен бордюр.  На трамвайных остановке отсутствуют сидячие места для ожидания.  На остановочных комплексах отсутствуют название остановки, номера маршрутов общественного транспорта, расписание движения. | (К,О,С,Г,У) | Остановочные комплексы привести в соответствии со СП 59.13330-2020 | | Капитальный ремонт  Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  | № 55-82 | Отсутствует звуковая сигнализация на светофоре.  Асфальтовое покрытие разбито, ямы, неровности, перепады высот.  На пешеходных переходах нечеткие контрастные, визуальные полосы.  На автобусных остановках завышен бордюр.  На трамвайных остановке отсутствуют сидячие места для ожидания. | (К,О,С) | Установить светофоры со звуковой сигнализацией.  Асфальтовое покрытие привести согласно СП 59.13330-2020  Нанести контрастные, визуальные полосы на пешеходных переходах СП 59.13330-2020.  Остановочные комплексы привести в соответствии со СП 59.13330-2020 | | Капитальный ремонт  Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 7.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И | - | № 55-82 | Нуждается  Капитальный ремонт  Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: ДЧ-И**